## Compare
| ProtectServer 3 PL220 | Luna A700
tốc độ ký | 220 tps với RSA-1024 (khoảng ~150 tps với RSA-2048) | 1000 tps với RSA-2048
| 80 tps với ECC P256 | 2000 tps với ECC P256
tốc độ mã hóa | 1200 tps với AES-GCM | 2400 tps với AES-GCM
tốc độ sinh khóa | 6 tps với RSA-2048 | 14 tps với RSA-2048
| 20 tps với ECC P256 | 80 tps với ECC P256
Khả năng lưu key | Lưu key trong HSM | Lưu key trong & ngoài HSM dưới dạng file mã hóa
Tiêu chuẩn bảo mật | FIPS 140-2 level 3 | FIPS 140-3 Level 3
| N/A | Protection Profile EN 419 221-5
Đặc tính phần cứng | 2 cổng mạng | 4 cổng mạng với port bonding
| 1 nguồn | 2 nguồn với khả năng thay thế nóng
| Thời gian hoạt động tin cậy MTBF: khoảng 165,000 h | Thời gian hoạt động tin cậy MTBF: khoảng 171,000 h

## Compare Box_Card_USB
SO SÁNH TÍNH NĂNG CHUNG
Tiêu chí kỹ thuật | Network Appliance (Box) | Card (PCIe) | USB
Phương thức kết nối | TCP/IP | Card cắm trực tiếp vào slot PCIe trên Server App | USB port
Client connection | Phục vụ nhiều Server App / VM đồng thời | Chỉ sử dụng cho 1 Server / VM tại 1 thời điểm | Chỉ sử dụng cho 1 Server / VM tại 1 thời điểm
Backup | Yes | Yes | No
Đồng bộ key giữa các Server App | Hỗ trợ đồng bộ tự động | Đồng bộ thủ công | N/A
Hiệu năng sử dụng | Hỗ trợ khoảng hiệu năng rộng phù hợp cho mọi doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn | Hỗ trợ khoảng hiệu năng rộng phù hợp cho mọi doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn | Chỉ phù hợp với môi trường dev/test, hoặc nhu cầu sử dụng cực thấp